景観法届出チェックシート

【田園景観区域】

| 届出者の氏名 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行為の場所 |  | 生駒市 |  |  |
| 周辺景観の特性 |  |  |  |  |
| 事項 | 基 準 |  | 具体的な配慮又は工夫の内容 | ※ |
| 共 通 事 項 | ・生駒山系や矢田丘陵の「緑の稜線」への眺望に配慮すること。 |  |  | 適 ・否 |
|  | ・地域の個性を尊重し、地域全体で調和のとれた景観となるように配慮すること。 |  |  | 適 ・否 |
|  | ・うるおいの感じられる田園風景等と調和した景観となるように配慮し、その良好な景観の維持に努めること。 |  |  | 適 ・否 |

※欄には、記入しないで下さい。

| 事項 | 基 準 | 適用 | 具体的な配慮又は工夫の内容 | ※ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 配 置、規 模 及 び 高 さ | ・良好な周辺の景観と調和のとれた配置、規模及び高さとすること。 | 有 ・ 無 |  | 適 ・ 否 |
|  | ・山稜の近傍にあっては、建物の妻側を稜線に合わせる等、稜線を乱さないよう配慮した配置及び高さとすること。 | 有 ・ 無 |  | 適 ・ 否 |
|  | ・原則として道路の境界線から1ｍ以上後退した配置とすること。 | 有 ・ 無 | □ 道路境界から１ｍ以上後退 | 適 ・ 否 |
|  | ・周辺に樹木が多くある場合は、周辺の樹木の高さに配慮すること。 | 有 ・ 無 |  | 適 ・ 否 |
|  | ・行為地内に良好な樹木等がある場合は、これをできる限り保全し、活用すること。 | 有 ・ 無 |  | 適 ・ 否 |
| 形 態 及 び 意 匠 | ・良好な周辺の景観と調和し、建築物全体としてバランスのとれた形態及び意匠とすること。 | 有 ・ 無 |  | 適 ・ 否 |
|  | ・屋根の形状は、できる限り勾配屋根とするよう努めること。 | 有 ・ 無 | □ 勾配屋根（ ／１０ ） | 適 ・ 否 |
|  | ・ 歩行者等に圧迫感を与えないように配慮すること。 | 有 ・ 無 |  | 適 ・ 否 |
|  | ・外部に設ける建築設備は、良好な周辺の景観と調和した形態及び意匠とすること。 | 有 ・ 無 |  | 適 ・ 否 |

※欄には、記入しないで下さい。

| 事項 |  | 基 準 | 適用 | 具体的な配慮又は工夫の内容 | ※ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ・屋外階段、ベランダ等を設ける場合は、これらを含む建築物全体と調和させること。 | 有 ・ 無 |  | 適 ・ 否 |
|  |  | ・外観に光源等の装飾を施す場合は、使用する位置や量等に配慮すること。また、その光源等が形成する面積が、外観のうち各立面につき、当該立面の面積の５分の１を超えないこと。 | 有 ・ 無 |  | 適 ・ 否 |
|  | 色 彩 | ・別に定める色彩に関する景観形成基準に適合するとともに、良好な周辺の景観と調和させること。 | 有 ・ 無 | □ 色彩基準に適合 | 適 ・否 |
|  |  | ・多くの色彩や強調色を使用する場合は、使用する色彩相互の調和、使用する量のバランスに配慮すること。 | 有 ・ 無 | □ 強調色の使用割合（ １／５・１／１０ ）以下 □ 強調色は中低層部で使用 | 適 ・否 |
|  | 素 材 | ・良好な周辺の景観と調和した素材を使用すること。 | 有 ・ 無 |  | 適 ・否 |
|  |  | ・反射光のある素材を使用する場合は、使用する位置や量等に配慮すること | 有 ・ 無 |  | 適 ・否 |
| 緑 化 |  | ・行為地は樹木等により緑化し、行為地内の緑化面積は行為地面積の３％以上とし、原則として道路側に配置すること。 | 有 ・ 無 | □ 緑化率 ３％以上 □ 道路側に配置 | 適 ・否 |
|  |  | ・緑化に当たっては、郷土種を用いるなど、樹種の選定に配慮し、良好な周辺の景観と調和させること。 | 有 ・ 無 |  | 適 ・否 |

※欄には、記入しないで下さい。