景観法届出チェックシート

【生駒駅前北口再開発地区】

| 届出者の氏名 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行為の場所 |  | 生駒市 |  |  |
| 周辺景観の特性 |  |  |  |  |
| 事項 | 基 準 |  | 具体的な配慮又は工夫の内容 | ※ |
| 共 通 事 項 | ・生駒市の玄関口にふさわしい統一感のある形態及び意匠とすること。 |  |  | 適 ・否 |
|  | ・再開発地区とその周辺地区との街並みを調和させること。 |  |  | 適 ・否 |

※欄には、記入しないで下さい。

| 事項 | 基 準 | 適用 | 具体的な配慮又は工夫の内容 | ※ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 配 置、規 模 及 び 高 さ | ・街並みの連続性やゆとりある空間に配慮した配置、規模及び高さとすること。 | 有 ・ 無 |  | 適 ・ 否 |
|  | ・にぎわいの創出に配慮した配置とすること。 | 有 ・ 無 |  | 適 ・ 否 |
| 形 態 及 び 意 匠 | ・良好な都市景観に配慮し、建築物全体としてバランスのとれた形態及び意匠とすること。 | 有 ・ 無 |  | 適 ・ 否 |
|  | ・歩行者等に圧迫感を与えないように配慮すること。 | 有 ・ 無 | □ 勾配屋根（ ／１０ ） | 適 ・ 否 |
|  | ・外部に設ける建築設備は、良好な周辺の景観と調和した形態及び意匠とすること。 | 有 ・ 無 |  | 適 ・ 否 |
|  | ・屋外階段、ベランダ等を設ける場合は、これらを含む建築物全体と調和させること。 | 有 ・ 無 |  | 適 ・ 否 |
|  | ・外観に光源等の装飾を施す場合は、使用する位置や量等に配慮すること。 | 有 ・ 無 |  | 適 ・ 否 |
|  | ・塀・柵等を設ける場合にあっては、良好な都市景観に配慮した連続的な形態及び意匠とするとともに、全体的にバランスのとれた形態及び意匠とすること。また、その色彩は、別に定める色彩に関する景観形成基準に適合するとともに、良好な都市景観と調和させること。 | 有 ・ 無 |  | 適 ・ 否 |

※欄には、記入しないで下さい。

| 事項 |  | 基 準 | 適用 | 具体的な配慮又は工夫の内容 | ※ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 色 彩 | ・建築物の外壁の基調色は、色相にかかわらず、マンセル値による明度が３以上８以下、彩度が３以下とすること。 | 有 ・ 無 | □ 色彩基準に適合 | 適 ・否 |
|  |  | ・建築物の屋根の基調色は、色相にかかわらず、マンセル値による明度が３以上７以下、彩度が３以下とすること。 | 有 ・ 無 | □ 強調色の使用割合（ １／５・１／１０ ）以下 □ 強調色は中低層部で使用 | 適 ・否 |
|  |  | ・多くの色彩や強調色を使用する場合は、使用する色彩相互の調和、使用する量のバ ランスに配慮すること。 | 有 ・ 無 |  | 適 ・否 |
|  | 素 材 | ・良好な都市景観に配慮した素材を使用すること。 | 有 ・ 無 |  | 適 ・否 |
|  |  | ・反射光のある素材を使用する場合は、使用する位置や量等に配慮すること。 | 有 ・ 無 |  | 適 ・否 |
| 緑 化 |  | ・行為地は樹木等により緑化し、行為地内の緑化面積は行為地面積の３％以上とし、道路側に配置すること。 | 有 ・ 無 | □ 緑化率 ３％以上 □ 道路側に配置 | 適 ・否 |
|  |  | ・緑化に当たっては、樹種の選定に配慮すること。また、街路樹等の周辺の景観や既存の樹種と調和させること。 | 有 ・ 無 |  | 適 ・否 |

※欄には、記入しないで下さい。