## 様式15-3(合計)
業 務 計 画 書
３．価格に関する事項
（1）業務計画と価格の整合性 （２）価格の優位性
業務費の合計
単位：千円
項 目 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 | 平成38年度 | 計
運転管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
補修費 | [10 empty] | 0
変動費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※ 提案価格
①の金額を記載 | 平成29年度: 0
①

## 様式15-4-1(運転管理費)
業 務 計 画 書
運転管理費 | [12 empty] | 単位：千円
大 項 目 |  | 小 項 目 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 | 平成38年度 | 計
運転管理費 | 運転費 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 人件費 | [10 empty] | 0
|  | 事務費 | [10 empty] | 0
|  | 負担金等 | [10 empty] | 0
|  | 保険料 | [10 empty] | 0
|  | その他経費 | [10 empty] | 0
| プラント保守点検費 | [11 empty] | 0
| プラント消耗部品 | [11 empty] | 0
| プラント燃料費 | [11 empty] | 0
| プラント薬品費 | [11 empty] | 0
| 建築設備保守点検費 | [11 empty] | 0
| 建築物等修繕費 | [11 empty] | 0
| 清掃その他業務費 | [11 empty] | 0
0
その他必要な項目があれば追加し記載すること。このとき表の下に項目の内容を記載すること。
計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【項目の内容】 |  | 運転費／本業務のプラントの運転（常駐者による日常的な点検及び補修を含む）に係る費用
プラント保守点検費／プラント設備機器の点検、官庁検査、法定検査等の費用
プラント消耗部品費／運転管理業務内で行う設備の交換部品等の費用
建築設備保守点検費／消防設備、エレベーター、自動扉等の保守点検の費用
建築物等修繕費／敷地内アスファルト補修、外壁タイルの補修等の土木建築関係の修繕の費用
清掃その他業務費／施設清掃、施設環境整備、植木剪定等の費用

## 様式15-4-2(固定費燃料費薬品費)
業 務 計 画 書
運転管理費内のプラント燃料費及びプラント薬品費の詳細 | [11 empty] | 単位：千円
|  | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 | 平成38年度 | 計
プラント燃料費 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯油 | [10 empty] | 0
| ＬＰガス | [10 empty] | 0
プラント薬品費 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 活性炭（水処理用） | [10 empty] | 0
| 活性炭（脱臭用） | [10 empty] | 0
| 脱硫剤 | [10 empty] | 0
| 清缶剤 | [10 empty] | 0
| 塩（ボイラー用） | [10 empty] | 0
その他必要な項目があれば追加し記載すること。このとき表の下に項目の内容を記載すること。
【項目の内容】

## 様式15-5(補修費)
業 務 計 画 書
| 補修費 | [12 empty] | 単位：千円（消費税は含まない）
NO. | 設備項目 | 機器項目 |  | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 | 平成38年度 | 計
1 | 計量器 | トラックスケール | 1基 | [10 empty] | 0
2 | 沈砂除去装置 | 沈砂除去装置真空ポンプ | 1台 | [10 empty] | 0
|  | 沈砂除去装置 | 1式 | [10 empty] | 0
|  | 沈砂移送ポンプ | 1台 | [10 empty] | 0
|  | 沈砂洗浄搬出装置（フライト） | 1基 | [10 empty] | 0
3 | し渣ホッパ | し渣コンベア（フライト） | 1基 | [10 empty] | 0
|  | し渣ホッパ（7.5㎥）・搬出コンベア（スクリュー） | 1基 | [10 empty] | 0
4 | 前処理設備 | 破砕ポンプ | 4台 | [10 empty] | 0
|  | 細目スクリーン（付属機器含む） | 2台 | [10 empty] | 0
|  | スクリュープレス（付属機器含む） | 2台 | [10 empty] | 0
|  | スカム破砕ポンプ（内共通予備１台） | 3台 | [10 empty] | 0
|  | 細砂除去装置 | 1式 | [10 empty] | 0
5 | 汚水投入設備 | し尿投入ポンプ NE29PM | 2台 | [10 empty] | 0
|  | 浄化槽汚泥等供給ポンプ NE60PM | 3台 | [10 empty] | 0
|  | 汚泥濃縮装置（遠心分離機） | 2台 | [10 empty] | 0
|  | 濃縮汚泥移送コンベア（スクリュー） | 1基 | [10 empty] | 0
|  | 汚泥調質槽 | 1基 | [10 empty] | 0
|  | 濃縮汚泥投入ポンプ NTY40 | 3台 | [10 empty] | 0
|  | 分離液投入ポンプ NE40PM | 2台 | [10 empty] | 0
6 | 生物処理設備 | 撹拌ブロワ IRS-150A | 2台 | [10 empty] | 0
|  | 脱窒素槽消泡機（φ220×FL-1300） | 1台 | [10 empty] | 0
|  | 脱窒素槽散気装置 | 8個 | [10 empty] | 0
|  | 硝化槽消泡機（φ220×FL-1300） | 1台 | [10 empty] | 0
|  | 硝化槽散気装置 | 120個 | [10 empty] | 0
|  | 循環液移送ポンプ | 2台 | [10 empty] | 0
|  | ガス撹拌ブロワ IRS-65L | 2台 | [10 empty] | 0
|  | 曝気ブロワ IRS-200A | 2台 | [10 empty] | 0
|  | 高濃度臭気捕集ブロワ IRS-200A | 1台 | [10 empty] | 0
|  | 水処理用熱交換器（25㎡） | 1基 | [10 empty] | 0
|  | クーリングタワー | 1基 | [10 empty] | 0
|  | 冷却水循環ポンプ | 2台 | [10 empty] | 0
|  | 二次脱窒素槽散気装置 | 4個 | [10 empty] | 0
|  | 再曝気槽散気装置 | 12個 | [10 empty] | 0
|  | 汚泥濃縮槽掻寄機 | 1基 | [10 empty] | 0
|  | 返送汚泥ポンプ NE60PM | 2台 | [10 empty] | 0
|  | 余剰汚泥ポンプ NE30PM | 2台 | [10 empty] | 0
7 | 膜処理設備 | ※混和凝集槽撹拌機 | 1台 | [10 empty] | 0
|  | ※中和槽撹拌機 | 1台 | [10 empty] | 0
|  | 膜原水ポンプ（内共通予備１台） | 3台 | [10 empty] | 0
|  | ※限外ろ過装置 63㎡/槽 84枚/槽 | 3基 | [10 empty] | 0
|  | ※処理水ポンプ | 3台 | [10 empty] | 0
8 | 活性炭水処理設備 | ※活性炭原水ポンプ | 2台 | [10 empty] | 0
|  | ※活性炭吸着塔（内予備１塔） | 3搭 | [10 empty] | 0
|  | ※活性炭洗浄ポンプ | 2台 | [10 empty] | 0
9 | 放流水、排水等ポンプ | 放流ポンプ | 2台 | [10 empty] | 0
|  | 監視処理水ポンプ | 1台 | [10 empty] | 0
|  | 雑排水ポンプ NE30PM | 2台 | [10 empty] | 0
10 | 汚泥脱水設備 | 消化槽汚泥供給ポンプ NE50PM | 3台 | [10 empty] | 0
|  | 汚泥脱水機（遠心分離機） | 2台 | [10 empty] | 0
|  | 第1、第2脱水汚泥コンベア（スクリュー） | 2基 | [10 empty] | 0
|  | 脱水汚泥ホッパ(9㎥)・搬出コンベア（スクリュー） | 2基 | [10 empty] | 0
11 | 真空乾燥設備 | 真空乾燥機 | 1基 | [10 empty] | 0
|  | 凝縮器ユニット（含む 真空ポンプ) | 1式 | [10 empty] | 0
|  | 乾燥汚泥コンベア（スクリュー） | 1基 | [10 empty] | 0
12 | 汚泥発酵設備 | 汚泥発酵装置 | 2基 | [10 empty] | 0
|  | 温水加熱器ユニット | 1式 | [10 empty] | 0
|  | 通気ブロア | 2台 | [10 empty] | 0
13 | 肥料袋詰等装置 | 第1製品排出コンベア（フライト） | 1基 | [10 empty] | 0
|  | 第2製品取出コンベア（スクリュー） | 1基 | [10 empty] | 0
|  | 製品ホッパ(9㎥)・搬出コンベア(スクリュー） | 1基 | [10 empty] | 0
|  | 袋詰装置 | 1基 | [10 empty] | 0
14 | 生ごみ受入設備 | 生ごみ受入ホッパ・搬出コンベア（スクリュー) | 1基 | [10 empty] | 0
|  | 生ごみ移送コンベア（スクリュー） | 1基 | [10 empty] | 0
|  | 生ごみ汚水タンク カッター付水中ポンプ | 1基 | [10 empty] | 0
|  | 押込機 | 1台 | [10 empty] | 0
|  | 破砕装置（二軸式） | 1基 | [10 empty] | 0
|  | 破砕生ごみ投入装置（パイプコンベア） | 1基 | [10 empty] | 0
15 | 混合調整槽設備 | 混合調整槽(25㎥) | 1槽 | [10 empty] | 0
|  | 混合調整槽撹拌機 | 3基 | [10 empty] | 0
|  | 混合調整槽掻寄機 | 1台 | [10 empty] | 0
|  | 混合液投入ポンプ NE60CPM | 2台 | [10 empty] | 0
16 | メタン発酵設備 | メタン発酵槽（235㎥） | 1槽 | [10 empty] | 0
|  | メタン発酵槽撹拌機 | 3基 | [10 empty] | 0
|  | 消化汚泥引抜ポンプ NE80BPM | 2台 | [10 empty] | 0
|  | メタン発酵槽循環ポンプ NE100BPM | 2台 | [10 empty] | 0
|  | メタン発酵槽用熱交換器（23㎥） | 1基 | [10 empty] | 0
|  | メタン発酵槽撹拌ブロワ IRW-80B | 2台 | [10 empty] | 0
17 | ボイラー設備 | メタン発酵槽加温装置（蒸気ボイラー） | 1式 | [10 empty] | 0
18 | 発電設備 | メタンガス発電装置(ガスエンジン） | 1式 | [10 empty] | 0
19 | 薬剤等供給設備 | 濃縮助剤溶解装置 | 1台 | [10 empty] | 0
|  | 濃縮助剤溶解槽撹拌機 | 1台 | [10 empty] | 0
|  | 濃縮助剤ポンプ NE20PM | 3台 | [10 empty] | 0
|  | 脱水助剤溶解装置 | 1台 | [10 empty] | 0
|  | 脱水助剤溶解槽撹拌機 | 1台 | [10 empty] | 0
|  | 脱水助剤ポンプ NE20PM | 3台 | [10 empty] | 0
|  | 消泡剤タンク（100㍑） | 1基 | [10 empty] | 0
|  | 消泡剤タンク撹拌機 | 1台 | [10 empty] | 0
|  | 消泡剤ポンプ（ダイヤフラム） | 2台 | [10 empty] | 0
|  | 苛性ソーダタンク（6㎥） | 1基 | [10 empty] | 0
|  | 硝化槽用苛性ソーダポンプ（ダイヤフラム） | 2台 | [10 empty] | 0
|  | ※中和槽用苛性ソーダポンプ（ダイヤフラム） | 2台 | [10 empty] | 0
|  | ※膜洗浄用苛性ソーダポンプ（ダイヤフラム） | 1台 | [10 empty] | 0
|  | 脱臭用苛性ソーダポンプ（ダイヤフラム） | 2台 | [10 empty] | 0
|  | ※硫酸バンドタンク（7㎥） | 1基 | [10 empty] | 0
|  | ※凝集剤注入ポンプ（硫酸バンド）（ダイヤフラム） | 2台 | [10 empty] | 0
|  | 次亜塩タンク（6.5㎥） | 1基 | [10 empty] | 0
|  | ※膜洗浄用次亜塩ポンプ（ダイヤフラム） | 1台 | [10 empty] | 0
|  | ※消毒用次亜塩ポンプ（ダイヤフラム） | 2台 | [10 empty] | 0
|  | 脱臭用次亜塩ポンプ（ダイヤフラム） | 2台 | [10 empty] | 0
|  | メタノールタンク(地下、4㎥） | 1基 | [10 empty] | 0
|  | メタノールポンプ（プランジャー） | 2台 | [10 empty] | 0
|  | 灯油タンク(地下、4㎥） | 1基 | [10 empty] | 0
|  | 灯油ポンプ | 2台 | [10 empty] | 0
20 | 脱臭設備 | 酸タンク（1㎥） | 1基 | [10 empty] | 0
|  | 酸ポンプ（ダイヤフラム） | 2台 | [10 empty] | 0
|  | 中濃度臭気捕集ファン | 1台 | [10 empty] | 0
|  | 酸洗浄塔 | 1基 | [10 empty] | 0
|  | 酸循環ポンプ | 2台 | [10 empty] | 0
|  | アルカリ洗浄塔 | 1基 | [10 empty] | 0
|  | アルカリ循環ポンプ | 2台 | [10 empty] | 0
|  | 中濃度活性炭吸着塔（活性炭交換は薬品費） | 1塔 | [10 empty] | 0
|  | 低濃度臭気捕集ファン | 2台 | [10 empty] | 0
|  | 低濃度活性炭吸着塔（活性炭交換は薬品費） | 1塔 | [10 empty] | 0
21 | メタンガス利用設備 | ガスホルダー（170㎥） | 2基 | [10 empty] | 0
|  | 脱硫塔（乾式） | 2基 | [10 empty] | 0
|  | ガスホルダ用ブロワ | 2台 | [10 empty] | 0
|  | ガスホルダ排水ポンプ | 2台 | [10 empty] | 0
|  | 余剰ガス燃焼装置（40㎥/ｈ） | 1式 | [10 empty] | 0
22 | プロセス用水供給設備 | プロセス用水供給ポンプ | 2台 | [10 empty] | 0
|  | 洗車用給水ポンプ | 2台 | [10 empty] | 0
|  | 高圧洗浄ポンプ | 2台 | [10 empty] | 0
|  | 高圧洗浄装置循環ポンプ | 1台 | [10 empty] | 0
23 | コンプレッサ設備 | 計装用コンプレッサ | 2台 | [10 empty] | 0
|  | エアドライヤ | 1台 | [10 empty] | 0
|  | 高圧洗浄空気コンプレッサー（細目スクリーン洗浄用） | 1台 | [10 empty] | 0
24 | 電気計装設備 | 計装計器（電磁流量計関係） | 1式 | [10 empty] | 0
|  | 計装計器（液面計関係） | 1式 | [10 empty] | 0
|  | 水分析計 | 1式 | [10 empty] | 0
|  | 高圧受電盤 | 1式 | [10 empty] | 0
|  | 制御・操作盤 | 1式 | [10 empty] | 0
|  | ＤＣＳ | 1式 | [10 empty] | 0
|  | シーケンサ | 1式 | [10 empty] | 0
|  | インバータ | 1式 | [10 empty] | 0
|  | UPS（無停電電源装置） | 1基 | [10 empty] | 0
|  | メタンガス濃度計 | 1基 | [10 empty] | 0
|  | ITVカメラ | 1式 | [10 empty] | 0
25 | その他 | 配管設備 | 1式 | [10 empty] | 0
|  | 受入槽等水槽防食工事 | 1式 | [10 empty] | 0
0
合計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 様式15-6(用役費)
業 務 計 画 書
変動費
| 各年度に各項目の年間費用を記載 | [12 empty] | 単位：円
大項目 | 小 項 目 |  |  | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 | 平成38年度 | 計
廃棄物搬入量（ｔ）（予測値） |  |  |  | 30819 | 30079 | 28431 | 27692 | 26952 | 26213 | 25472 | 24730 | 23990 | 23246 | 267624
変動費 | 苛性ソーダ | [12 empty] | 0
| 硫酸 | [12 empty] | 0
| 次亜塩素酸ソーダ | [12 empty] | 0
| 硫酸バンド | [12 empty] | 0
| メタノール | [12 empty] | 0
| 塩酸 | [12 empty] | 0
| シュウ酸 | [12 empty] | 0
| 高分子凝集剤 | [12 empty] | 0
その他必要な項目があれば追加し記載すること。このとき表の下に項目の内容を記載すること。
計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
廃棄物搬入量（予測値）の対象：本件施設に搬入される”し尿”、”浄化槽汚泥”、”平群町汚泥”、”生ごみ”
変動費単価
0 |  | ÷ | 267624 | 平成30年度: ＝; 平成32年度: 円/ｔ
【項目の内容】