## 様式ア
様式ア
| 経費内訳書（ 申請時 ・ 実績報告時 ） | [10 empty] | 建物名称
[9 empty] | 補助対象経費 | [7 empty] | 補助対象 外経費 (E) | 合計 (F)= (D)+(E) | (C)=(F) であるか
|  |  | 項目 | 内容 |  |  |  |  | 工事費 | [5 empty] | 設備費 業務費 事務費 | 補助対象 経費合計 (D)
|  |  |  | 仕様 | 数量 (A) | 単位 | 単価 [円] (B) | 金額 [円] (C)= (A)×(B) | 本工事費 |  |  | 付帯 工事費 | 機械 器具費 | 測量及 試験費
[9 empty] | 材料費 | 労務費 | 直接経費
| 直接工事費 | 太陽光発電設備 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 蓄電池 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
|  |  | 小 計 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 中 計 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○
| 間接 工事費 |  | 共通仮設費 | [14 empty] | 0 | ○
|  |  | 現場管理費 | [14 empty] | 0 | ○
|  |  | 一般管理費 | [14 empty] | 0 | ○
|  |  | 設計費 | [14 empty] | 0 | ○
|  |  | 監理費 | [14 empty] | 0 | ○
|  | 中 計 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○
| 合計 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○
[13 empty] | 工事費計 | 0 |  |  | 消費税 | 0
[17 empty] | 合計 | 0

## 様式ア (記載例)
様式ア
| 経費内訳書（ 申請時 ・ 実績報告時 ） | [10 empty] | 建物名称
[9 empty] | 補助対象経費 | [7 empty] | 補助対象 外経費 (E) | 合計 (F)= (D)+(E) | (C)=(F) であるか
|  |  | 項目 | 内容 |  |  |  |  | 工事費 | [5 empty] | 設備費 業務費 事務費 | 補助対象 経費合計 (D)
|  |  |  | 仕様 | 数量 (A) | 単位 | 単価 [円] (B) | 金額 [円] (C)= (A)×(B) | 本工事費 |  |  | 付帯 工事費 | 機械 器具費 | 測量及 試験費
[9 empty] | 材料費 | 労務費 | 直接経費
| 直接工事費 | 太陽光発電設備 | 太陽光ﾊﾟﾈﾙ | LR5-72HTH-585M | 228 | 枚 | 17550 | 4001400 | 4001400 | [6 empty] | 4001400 |  | 4001400 | ○
|  |  | ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ 三相 50kW | HUAWEI SUN2000-50KTL-NHM3 | 2 | 台 | 417000 | 834000 | 834000 | [6 empty] | 834000 |  | 834000 | ○
|  |  | ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ 単相 4.95kW | HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL1 | 1 | 台 | 115000 | 115000 | 115000 | [6 empty] | 115000 |  | 115000 | ○
|  |  | 変圧器(屋外設置型) 50KVA 440/210V | 鶴田電機 PPSC-50KOCS(20004) | 2 | 台 | 536000 | 1072000 | 1072000 | [6 empty] | 1072000 |  | 1072000 | ○
|  |  | 計測装置 | HUAWEI SmartLogger3000A | 1 | 台 | 95000 | 95000 | 95000 | [6 empty] | 95000 |  | 95000 | ○
|  |  | ドラムケーブル |  | 1 | 式 | 85000 | 85000 | 85000 | [6 empty] | 85000 |  | 85000 | ○
|  |  | 日射・気温計 |  | 1 | 台 | 717000 | 717000 | [7 empty] | 0 | 717000 | 717000 | ○
|  |  | 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 | IV 5.5sq | 325 | ｍ | 140 | 45500 | 45500 | [6 empty] | 45500 |  | 45500 | ○
|  |  | 600V架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | CV 3.5sq-3C | 40 | ｍ | 318 | 12720 | 12720 | [6 empty] | 12720 |  | 12720 | ○
|  |  | ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ | 600V CVT 22sq | 20 | ｍ | 1535 | 30700 | 30700 | [6 empty] | 30700 |  | 30700 | ○
|  |  | メッセンジャーワイヤー | 55mm2 | 20 | ｍ | 314 | 6280 | 6280 | [6 empty] | 6280 |  | 6280 | ○
|  |  | 耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | HIVE22mm | 5 | ｍ | 216 | 1080 | 1080 | [6 empty] | 1080 |  | 1080 | ○
|  |  | ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ｽｰﾊﾟｰﾀﾞｲﾏ製 | 直線形 70×200mm | 136 | ｍ | 168 | 22848 | 22848 | [6 empty] | 22848 |  | 22848 | ○ | ★仮設足場がある場合の経費の算出方法
|  |  | 仮設足場 |  | 1 | 式 | 1500000 | 1500000 |  |  | 1404280 |  |  |  |  | 1404280 | 95720 | 1500000 | ○ |  | 工事費 | 補助対象経費 | 補助対象外経費
|  |  | 労務費 |  | 25 | 人 | 23900 | 597500 |  | 597500 | [5 empty] | 597500 |  | 597500 | ○ | 仮設足場 | 1500000 | 1404280 | 95720
|  |  | ｷｭｰﾋﾞｸﾙ改造費 |  | 25 | 人 | 29875 | 746875 |  | 746875 | [5 empty] | 746875 |  | 746875 | ○ | 直接工事費 | 11235933 | 10518933 | 717000
|  |  | 試験調整費 |  | 1 | 式 | 252000 | 252000 | [5 empty] | 252000 |  | 252000 |  | 252000 | ○ | 手順
|  |  | 電気試験費 |  | 1 | 式 | 240000 | 240000 | [5 empty] | 240000 |  | 240000 |  | 240000 | ○ | ① W列23行に仮設足場費を入力
|  |  | 重機費 |  | 1 | 式 | 360000 | 360000 |  | 360000 | [5 empty] | 360000 |  | 360000 | ○ | ② 仮設足場の金額を左記表に入力する前の直接工事費の工事費（I列68行）・補助対象経費（Q列68行）・補助対象外経費（R列68行）を、W～Y列24行に入力
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○ | ③ X列23行の金額を左記表の直接経費欄（L列）に入力
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
|  |  | 小 計 |  |  |  |  | 10734903 | 6321528 | 1704375 | 1404280 | 0 | 0 | 492000 | 0 | 9922183 | 812720 | 10734903 | ○ | ④ Y列23行の金額を左記表の補助対象外経費欄（R列）に入力
|  | 蓄電池 | 蓄電池ｼｽﾃﾑ | 15.36kWh HUAWEI | 1 | 組 | 1578000 | 1578000 | 1578000 | [6 empty] | 1578000 |  | 1578000 | ○
|  |  | 機器取付金物 |  | 1 | 式 | 80000 | 80000 | 80000 | [6 empty] | 80000 |  | 80000 | ○
|  |  | 搬入据付費 |  | 3 | 人 | 23900 | 71700 |  | 71700 | [5 empty] | 71700 |  | 71700 | ○
|  |  | 600V架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | CV 3.5sq-3C | 20 | m | 318 | 6360 | 6360 | [6 empty] | 6360 |  | 6360 | ○
|  |  | 雑材料 |  | 1 | 式 | 1950 | 1950 | 1950 | [6 empty] | 1950 |  | 1950 | ○
|  |  | 労務費 |  | 1.8 | 人 | 23900 | 43020 |  | 43020 | [5 empty] | 43020 |  | 43020 | ○
|  |  | 試運転調整費 |  | 1 | 式 | 70000 | 70000 | [5 empty] | 70000 |  | 70000 |  | 70000 | ○
|  |  | 電気試験費 |  | 1 | 式 | 50000 | 50000 | [5 empty] | 50000 |  | 50000 |  | 50000 | ○
|  |  | 重機費 |  | 1 | 式 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [5 empty] | 100000 |  | 100000 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | ○
|  |  | 小 計 |  |  |  |  | 2001030 | 1666310 | 214720 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 2001030 | 0 | 2001030 | ○
|  | 中 計 | [5 empty] | 12735933 | 7987838 | 1919095 | 1404280 | 0 | 0 | 612000 | 0 | 11923213 | 812720 | 12735933 | ○
| 間接 工事費 |  | 共通仮設費 |  |  |  |  | 362000 | [7 empty] | 338899 | 23101 | 362000 | ○
|  |  | 現場管理費 |  |  |  |  | 1548000 | [7 empty] | 1449217 | 98783 | 1548000 | ○
|  |  | 一般管理費 |  |  |  |  | 1643000 | [7 empty] | 1538154 | 104846 | 1643000 | ○
|  |  | 設計費 |  |  |  |  | 300000 | [5 empty] | 280856 |  | 280856 | 19144 | 300000 | ○
|  |  | 監理費 |  |  |  |  | 500000 | [5 empty] | 468093 |  | 468093 | 31907 | 500000 | ○
|  | 中 計 | [5 empty] | 4353000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748949 | 0 | 4075219 | 277781 | 4353000 | ○
| 合 計 | [6 empty] | 17088933 | 7987838 | 1919095 | 1404280 | 0 | 0 | 1360949 | 0 | 15998432 | 1090501 | 17088933 | ○
[13 empty] | 工事費計 | 12672162 |  |  | 消費税 | 1708893.3
[17 empty] | 合計 | 18797826.3
記 載 例
※オレンジのセルに必要事項を記入してください。
※必要事項をご記入いただくと、様式イに転記されます。
Note on W23: 仮設足場費を入力

## 様式イ
様式イ
補助金額計算シート
１ 補助対象経費
区分 | 内訳 | 全体 |  | 補助対象 | 補助対象外
直接工事費 | 全体 | 0 |  | 0 | 0
| 太陽光 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 蓄電池 | 0 |  | 0 | 0
共通仮設費 | 全体 | 0
| 太陽光 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 蓄電池 | #DIV/0! |  | #VALUE! | #DIV/0!
現場管理費 | 全体 | 0
| 太陽光 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 蓄電池 | #DIV/0! |  | #VALUE! | #DIV/0!
一般管理費 | 全体 | 0
| 太陽光 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 蓄電池 | #DIV/0! |  | #VALUE! | #DIV/0!
付帯 工事費 | ー | ー |  | ー | ー
機械 器具費 | ー | ー |  | ー | ー
測量及 試験費 | 全体 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE!
| 太陽光 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 蓄電池 | #DIV/0! |  | #VALUE! | #DIV/0!
設備費・業務費・事務費 | ー | ー |  | ー | ー
合計 | 全体 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE!
| 太陽光 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 蓄電池 | #DIV/0! |  | #VALUE! | #DIV/0!
２ 補助金額
(1) 太陽光発電設備
設備容量※ |  |  | kW | ←入力してください。
補助対象経費 太陽光10kW以上：上限273千円/kW 太陽光10kW未満：上限365千円/kW | 0 |  | 円
補助金額 （補助対象経費の3分の2、算出された額に千円未満の端数が生じる場合は切捨） | 0 |  | 円
※太陽電池モジュールの日本産業規格等に基づく公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力合計値のいずれか低い方、小数点第2位以下切捨
(2) 蓄電池
定格容量※ |  |  | kWh | ←入力してください。
補助対象経費 太陽光10kW以上：上限173千円/kWh 太陽光10kW未満：上限235千円/kWh | 0 |  | 円
補助金額 （補助対象経費の3分の2、算出された額に千円未満の端数が生じる場合は切捨） | 0 |  | 円
※小数点第2位以下切捨
(3) 補助金額合計
太陽光・蓄電池の補助金額合計 | 0 |  | 円